Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.

Бланк заказа

В комплект поставки входит:

газоанализатор,

сумка для переноски,

сетевой адаптер,

газозаборный зонд типа А и трубка зонда 332 мм (стандартно)

(длина по заказу782 мм + футляр, 1500 мм + футляр или 2500 мм + футляр)

комплект запасных фильтров грубой очистки,

эксплуатационная документация.

Выберете нужную Вам комплектацию и поставьте (+) или цифру в нужном месте.

|  | ДАГ-500 ( ) |
| --- | --- |
| Диапазоны измерения по газовым каналам (выберете один из вариантов) |
| СО | СО 0...500 ppm ( ), или 0...1000 ppm ( ), или 0...2000 ppm ( ), или 0...6000 ppm ( ), или 0...30000 ppm ( ). |
| NO | NО 0...250 ppm ( ), или 0...500 ppm ( ), |
|  | или 0...1000 ppm ( ), или 0...2 000 ppm ( ). |
| NO2 | NО2 0...50 ppm ( ), или 0...100 ppm ( ). |
| SO2 | SО2 0...500 ppm ( ), или 0...1000 ppm ( ), |
|  | или 0...2000 ppm ( ), или 0...4000 ppm ( ). |
|  | Зонд с ручкой типа А ( ) или типа В ( ), газовым шлангом и термокомпенсационным кабелем длиной 2,0 м ( ), или другой длины ( ) - до 5 м. |
| Диапазон измерения может быть изменен до момента оплаты, на цене это не отражается. Также в процессе эксплуатации газоанализатора во время прохождения приборами сервисного обслуживания и поверки на предприятии-изготовителе имеется возможность изменения исполнения газоанализатора путем дополнительной установки (демонтажа) измерительных датчиков и перекалибровки прибора по газовым смесям с изменением диапазонов измерений |
| Трубка зонда длиной 332 мм ( ), 782 мм ( ) с футляром ( ), 1500 мм ( ) с футляром ( ), 2500 мм ( ) с футляром ( ) |
| Дополнительная комплектация |
|  | Измеритель скорости потока газа (датчик давления ДАГ-530 + трубка ПИТО длиной 1,0 м.,( ) или длиной 1,5 м. ( ), или длиной 2,0 м. ( ) |
|  | Термопринтер ТП-500 ( ) |
| Программа обмена с ПК ( ) |
| «Методика выполнения измерений ...» ( ) |
| Запасные фильтры грубой очистки ( ) комплектов |
| Термобумага шириной 58 мм ( ) рулонов |
| Доставка прибора в Ваш адрес: самовывоз ( ) или службой экспресс-доставки ( ) (укажите какой ( ) стоимость доставки включить в счет на прибор ( ) или оплата получателем ( ) |

Укажите пожалуйста, следующие данные:

- Название Вашей организации ______________________________________________________ город, адрес_____________________________________________________________________

- Телефон, факс, E-mail контактного лица __________________________________________________________________________________